|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CAIET DE SARCINI**  **Achiziționarea bunuri în cadrul proiectului ,,** **Producerea fertilizanților organici și laborator de testare a solurilor” din cadrul Programului EU4Moldova: Regiuni-cheie „Sprijin sectorului privat din raioanele Cahul și Ungheni”, finanțat de Uniunea Europeană** | | | | |
| **Nr. d/o** | **Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate** | **Unitatea de măsură** | **Cantitatea** | **Specificarea tehnică deplină solicitată** |
| Lot 1 | 1.1.Tehnică analitică de stabilire a microelementelor |  |  | -Multimetru cu 8 canale pentru electroade de stabilire a microelementelor.  -10 Electroade de stabilire a microelementelor Amonium, Clorhide, Nitrate, Potasium, Sodium, Calcinitatea, Calciu, Fluoride, Conductivitatea, Ph.  –Cablurile specializate pentru electrozi, suporturile,  -stativele  -soluțiile de calibrare,  -pompe chimice pentru ciclitarea probelor,  -rezervoare de laborator pentru stabilirea probelor, ph cu monitor |
| 1.2.Fotometru cu setul de kituri |  |  | Fotoclorimetru multiparametru ph. 6,5 - 8,5  -kituri a 150 probe pentru Ca, Cu, Mg, Mn, Zn, Cl, Na, P, Cr, I, Mo, NO3, NO2, P3O4, SO4, |
| 1.3. Tehnică analitică de laborator pentru determinarea masei organice |  |  | -baloane de tip Keldal-10 BUC  ,-Mantii cu încălzitor baloane cu 4 locuri-2 BUC;  - Suport și clame, pentru metode diferite, --Refrigerent de sticlă de tip Allihn cu 6 bule.  - Etuvă de uscare cu convector,  - balanță digitală, refractometru digital  Compresoare cu capacitaea de 60 litri și 150 litri |