**Caiet de sarcini privind achiziționarea bunurilor prin licitație în cadrul proiectului ,,** ***Creșterea legumelor în seră de tip bloc și a sistemului de încălzire pe biomasă*”**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **Nr. d/o** | **Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate** | **Unitatea de măsură** | **Cantitatea** | **Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință** |
| Lot 1 | **Sera de tip bloc acoperita cu strat dublu de pelicula cu ventilare pe acoperiș** | Buc | 1(3sectiuni) | **Parametri generali:**Dimensiuni – 30-33m x 65-70mGrosime pelicula – peste 180 mc montata in strat dublu (gonflabila)Carcasa fier zincat**Parametri specifici:**  Ventilare pe acoperis controlata automat  Usi in frontoane |
|  | **Cerințe fata de termenul de garanție** |  |  | * Garanție: 24 luni
 |
|  | **Cerințe fata de livrare** |  |  | * Termen de livrare;
* Locul livrării: raionul Ungheni satul Vulpesti
* Vămuirea daca e cazul pe responsabilitatea furnizorului
 |
|  | **Cerințe post-garanție** |  |  | * Posibilitatea semnării contractului post-garanție (de către beneficiarul bunului).
* În caz de defecțiune să asigure reparația bunului defectat în termen de **15** zile lucrătoare și înlocuirea bunului defectat cu un alt bun funcțional pe perioada înlăturării defecțiunilor.
 |
|  | **Conformitatea cu standarde de conformitate** |  |  | * CE – Ecologic Clean
 |
|  | **Certificat de origine** |  |  | * De la producător
 |
|  | **Termenul de valabilitate a ofertei:**  |  |  | * 60 zile
 |