**Caiet de sarcini privind achiziționarea bunurilor prin licitație în cadrul proiectului ,,** ***Creșterea legumelor în seră de tip bloc și a sistemului de încălzire pe biomasă*”**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate** | **Unitatea de măsură** | **Cantitatea** | **Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință** |
| Lot 1 | **Sera de tip bloc acoperita cu strat dublu de pelicula cu ventilare pe acoperiș** | Buc | 1  (3sectiuni) | **Parametri generali:**  Dimensiuni – 30-33m x 65-70m  Grosime pelicula – peste 180 mc montata in strat dublu (gonflabila)  Carcasa fier zincat  **Parametri specifici:**  Ventilare pe acoperis controlata automat  Usi in frontoane |
|  | **Cerințe fata de termenul de garanție** |  |  | * Garanție: 24 luni |
|  | **Cerințe fata de livrare** |  |  | * Termen de livrare; * Locul livrării: raionul Ungheni satul Vulpesti * Vămuirea daca e cazul pe responsabilitatea furnizorului |
|  | **Cerințe post-garanție** |  |  | * Posibilitatea semnării contractului post-garanție (de către beneficiarul bunului). * În caz de defecțiune să asigure reparația bunului defectat în termen de **15** zile lucrătoare și înlocuirea bunului defectat cu un alt bun funcțional pe perioada înlăturării defecțiunilor. |
|  | **Conformitatea cu standarde de conformitate** |  |  | * CE – Ecologic Clean |
|  | **Certificat de origine** |  |  | * De la producător |
|  | **Termenul de valabilitate a ofertei:** |  |  | * 60 zile |